## PEQ
MONTO SOLICITADO PARA EQUIPAMIENTO | [6 empty] | PEQ
Nombre genérico del Equipo | Especificaciones técnicas del equipo | Presupuesto alternativo "1" | Presupuesto alternativo "2" | Presupuesto ELEGIDO "3" | Cantidad | Costo en $ | IVA incluido*
Detector Termoiónico Específico (TSD) marca VARIAN | Tipo: celda FTD, conexión opcional FTD-14 a la celda FID. Límite de detección: 3.5 x 10-14g N/s para azobenceno y 2 x 10-15g P/s para paratioano Selectividad: 1.5 x 104 gC/gN para azobenceno y 1.5 x 105 gC/gP para paratioano Faja dinámica: 1.5 x 104 | 25468.56 | 19548.45 | 22896 | 1 | 22896 | si
Sistema Centralizado de conducción de gases. | Sistema de Control gaseoso centralizado por los mismos motivos planteados en la justificación de elección del detector TSD en el proyecto. Este laboratorio es adapatado y armado por la misma proveedora. | 7546.14 | 5986.23 | 6590 | 1 | 6590 | si
Computadora portátil (Notebook) | Intel Celeron de 2,4 Ghz, Pantalla de15", 256 Mb de memoria Ram, Disco rígido de 40 Gb., Unidad lectora de DVD, Lectoregrabadora de Cd´s, Modem, Placa de red, Sin disquetera, Windows XP Pro en español | 8956.2 | 8123.59 | 6461.54 | 1 | 6461.54 | si
UPS con estabilizador con filtro de línea. | Protección fax-modem / 5 tomas de salida / Potencia 500 VA - 800 VA / Protección para sobrepicos / Portafusible con fusible de repuesto / 3 pasos de regulación. | 254.34 | 356.87 | 292.3 | 1 | 292.3 | si
Balanzas electrónicas | Marca DENVER PK-401, de Cap. 400 gr., precisión 0,1 gr.pamiento. | 540.25 | 751.94 | 460.59 | 2 | 921.18 | si
Lote insumos, vidrios y herramientas de laboratorio | Juegos de insumos varios provistos por la empresa proveedora, 1000 vidrios de análisis, 4 pinzas, 13 niples, 100 filtros de 20%, 50% y 70%, varios registros y liquidos de preparados. | 5445.12 | 6489.45 | 4132.23 | 1 | 4132.23 | si
MONTO TOTAL SOLICITADO | [5 empty] | 41293.25
* indicar SI/NO
IMPORTANTE
Cuando las facturas se confeccionan a nombre del/los establecimiento/s educativos/s se aprobarán los importes con IVA INCLUIDO.
Cuando las facturas se confeccionan a nombre de la/las empresa/s patrocinante/s se aprobarán los importes NETOS DE IVA.
ACOMPAÑAR 3 (TRES) PRESUPUESTOS O FACTURAS PROFORMA POR CADA EQUIPO SOLICITADO, indicando:
Nombre del proveedor, dirección, CUIT, especificaciones técnicas del equipo, condiciones de garantía y costo unitario total expresado EN PESOS.
Escribir con resaltador en el margen superior derecho del presupuesto, el número de alternativa correspondiente.