## A-Conservación y antigüedad
P 1 ESTADO DE CONSERVACIÓN y ANTIGÜEDAD
ESTADO ACTUAL Y MANTENIMIENTO |  | Estado actual |  |  | Mantenimiento reciente |  | Puntaje | ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO
75% |  | BUENO | REGULAR | MALO | SÍ | NO |  | 25%
|  | Puntaje asignado |  |  | Puntaje asignado
1 | Muros de cerramiento | 9 | 5 | 2 | 1 | -0.5 | 10 | Puntaje asignado
2 | Tabiques interiores | 10 | 4 | 2 | 1 | -0.5 | 11 | 2025¦2015 | 100
3 | Carpintería | 9 | 8 | 4 | 1 | -0.5 | 10 | 2014¦2004 | 80
4 | Estructura resistente | 20 | 13 | 6 | 1 | -0.5 | 21 | 2003¦1993 | 60
5 | Techos | 16 | 8 | 4 | 1 | -0.5 | 17 | 1992¦1982 | 50
6 | Cielorrasos | 4 | 3 | 1.5 | 1 | -0.5 | 5 | 1981¦1971 | 30
7 | Pisos | 6 | 4 | 2 | 1 | -0.5 | 7 | 1970¦1960 | 20
8 | Instalación Eléctrica | 7 | 4 | 2 | 1 | -0.5 | 8 | 1960¦> | 0
9 | Instalación Sanitaria | 7 | 4 | 2 | 1 | -0.5 | 8
10 | Instalación de gas¦Termomecánica | 2 | 2 | 1 | 1 | -0.5 | 3
IMPORTANTE Se deben completar solamente las celdas en gris |  |  |  |  | Puntaje parcial |  | 100 | Puntaje parcial | 100
25
[5 empty] | Ponderado |  | 75 | Ponderado | 25
[8 empty] | Total | 100

## A-Conservación y antigüedad (2)
Criterios de MALO
1 y 2 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellos muros que presentan anormalidades visibles como manchas de humedad, fisuras y grietas de cualquier tipo, que conlleven una reparación inminente. (Tener en cuenta la diferencia entre fisura del muro y por contracción del revoque)
3 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellos carpinterías que presenten desgastes severos ya sea por acción del agua, por acción orgánica (hongos o insectos) o por la falta de tratamiento superficial de las mismas
4 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellos cimientos que estén al descubierto o con profundidad insuficiente o se presenten asentamientos considerables. Con respecto a Vigas y columnas se clasificarán como " MALO" aquellas que presenten macrofisuras o corrosión/oxidación de los materiales constitutivos
5 y 6 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellos techos que presenten filtración, goteras y/o humedad localizada, corrosión, agrietamientos, deformaciones o desprendimientos considerables.
7 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellos pisos que tengan un desgaste severo, hundimiento, rotura/cuarteamiento de la superficie y/o desprendimiento de baldosas
8 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquella instalación que no cuente con disyuntor, termomagnética y cable a tierra correctamente balanceado.Con cableado de tela y/o a la vista. Humedad en la instalación.
9 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellas instalaciones sanitarias que presenten: Taponamiento de tuberías; desplazamientos, desprendimientos y o rotura de los tubos que componen la red; condensación por falta de aislamiento de las tuberías; corrosión de las tuberías por falta de protección exterior, etc.
10 | Se asignará la categoría de "MALO" a aquellas instalaciones de gas/termomecánica que presenten: Deterioro en las cañerías, fugas de gas, inexistencia de válvulas de seguridad en artefactos (calefactores, termos y cocinas) y artefactos en condiciones no aptas para su habilitación. Falta de mantenimiento (limpieza adecuada y regular de la instalación)
0-40
41-60
61-100